## Tarifas
ELEMENTO | ENSAYO O CALIBRACIÓN | OBSERVACIONES | ALCANCE | PRECIO | ACREDITADO
Bombilla LED | Flujo luminoso y características eléctricas LED |  |  | 610000 | Sí
Bombilla LED | Flujo luminoso en esfera integradora sin parámetros LED |  |  | 605000 | Sí
Bombilla LED | Características eléctricas LED |  |  | 356000 | Sí
Bombilla BFC | Flujo luminoso y características eléctricas BFC |  |  | 610000 | Sí
Bombilla BFC | Envejecimiento 100 h BFC |  | Bombillas hasta 100 W | 41000 | Sí
Bombilla BFC | Envejecimiento 100 h BFC |  | Bombillas desde 100 W hasta 400 W | 88000 | Sí
Bombilla BFC | Flujo luminoso en esfera integradora sin parámetros BFC |  |  | 605000 | Sí
Bombilla HID | Envejecimiento 100 h HID |  | Bombillas hasta 100 W | 41000 | Sí
Bombilla HID | Envejecimiento 100 h HID |  | Bombillas desde 100 W hasta 400 W | 88000 | Sí
Bombilla HID | Envejecimiento 100 h HID |  | Bombillas desde 400 W hasta 2000 W | 196000 | Sí
Bombilla HID | Flujo luminoso y características eléctricas HID |  |  | 610000 | Sí
Bombilla HID | Flujo luminoso en esfera integradora sin parámetros HID |  |  | 605000 | Sí
Bombilla Incandescente | Características eléctricas bombilla incandescente |  |  | 356000 | Sí
Bombilla Incandescente | Flujo luminoso y características eléctricas incandescente |  |  | 610000 | Sí
Bombilla Incandescente | Flujo luminoso en esfera integradora sin parámetros incandescente |  |  | 605000 | Sí
Luminaria | Vibración |  |  | 620000 | Sí
Luminaria | Endurancia |  |  | 1515000 | Sí
Luminaria LED | Características de color |  |  | 618000 | Sí
Luminaria LED | Fotometría LED |  |  | 750000 | Sí
Luminaria LED | Fotometría LED (Con carácteristicas de color) |  |  | 1203000 | Sí
Panel Solar | Determinación de máxima potencia |  |  | 2082000 | Sí
Panel Solar | Ensayo de aislamiento |  |  | 359000 | Sí
Panel Solar | Medición de los coeficientes de temperatura |  |  | 1082000 | Sí
Panel Solar | Inspección visual |  |  | 359000 | Sí
Bombilla | Conductividad del casquillo |  |  | 146000 | No
Cinta Retroreflectiva | Medición de coeficiente de retroreflección |  |  | 1490000 | No
Cinta Retroreflectiva | Medicion de coordenadas de color |  |  | 1160000 | No
Cinta Retroreflectiva | Dimensiones |  |  | 135000 | No
Tablero | Impulso de tensión tipo rayo |  | Hasta serie 35 kV | 1143000 | No
Aceite dieléctrico | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  |  | 538000 | No
Aislador | Aisladores, tensión de flameo al impulso tipo rayo (up and down) a 3 muestras iguales |  | Máximo 700 kV | 1780000 | No
Aislador | Aisladores: ensayo de choque térmico frío-caliente o caliente-frío | Choque térmico |  | 121000 | No
Alquiler Medidor de Potencia | Alquiler de equipo medidor de potencia por hora (En las instalaciones del LABE) | El alquiler se realiza solo en las instalaciones del laboratorio |  | 268000 | N/A
Alquiler Generador de Impulsos | Alquiler de equipo para impulsos de corriente tipo rayo (GIC) para 50 horas en adelante | El LABE no tomará registro de los datos ni emitirá informe de resultados. El cliente puede tomar los registros necesarios | Mínimo 50 horas | 246000 | N/A
Alquiler Generador de Impulsos | Alquiler de equipo para impulsos de corriente tipo rayo (GIC) por hora | La tarifa aplica por cada hora de alquiler. El LABE no tomará registro de los datos ni emitirá informe de resultados. El cliente puede tomar los registros necesarios | Generador de impulso de corriente tipo rayo | 922000 | N/A
Alquiler Generador de Impulsos | Alquiler de equipo para impulsos de tensión tipo rayo (GIT) por hora | La tarifa aplica por cada hora de alquiler. El LABE no tomará registro de los datos ni emitirá informe de resultados. El cliente puede tomar los registros necesarios | Generador de impulso de tensión tipo rayo | 740000 | N/A
Alquiler Multiprueba | Alquiler del equipo multiprueba (MLT) por hora | El LABE no tomará registro de los datos ni emitirá informe de resultados. El cliente puede tomar los registros necesarios | Alquiler de equipo por hora | 580000 | N/A
Alquiler Goniofotómetro | Alquiler del goniofotómetro (día - 8 horas) |  | Alquiler del goniofotómetro (día - 8 horas) | 1780000 | N/A
Alquiler Termoeléctrico | Alquiler del módulo termoeléctrico por hora | El LABE no tomará registro de los datos ni emitirá informe de resultados. El cliente puede tomar los registros necesarios | Alquiler de equipo por hora (capacidad hasta 600 A 60 Hz máx.) | 886000 | N/A
Bombilla | Ángulo de apertura para bombillas halógenas |  |  | 605000 | No
Otros | Aplicación de impulsos 4/10 us 10 ¿ 70 kA (una muestra, tres impulsos) | Precio para una muestra sometida a tres impulsos | Impulso 4/10 µs, 10 a 70 kA | 1049000 | No
Otros | Aplicación de impulsos 8/20 us 5 ¿ 40 kA (una muestra, tres impulsos) | Precio para una muestra sometida a tres impulsos | Impulso 8/20 µs, 5 a 40 kA | 1049000 | No
Motor |  | Se siguen los lineamientos establecidos en NTC 2805:2005 numeral 8. Se realiza la medición de la resistencia de los devanados por medio del método de variación de resistencia. El cliente debe especificar los lugares para medición de temperatura | Calentamiento estático (Especial) | E | No
Electrobomba | Aumento de temperatura (Estático Especial) | El cliente debe entregar el motor desacoplado. Se siguen los lineamientos establecidos en NTC 2805:2005 numeral 8. Se realiza la medición de la resistencia de los devanados por medio del método de variación de resistencia. El cliente debe especificar los lugares para medición de temperatura | Calentamiento estático (Especial) | E | No
Otros | Aumento de temperatura (Estático Especial) |  | Calentamiento estático (Especial) | E | No
Generador | Aumento de temperatura generador monofásico | Se siguen los lineamientos de la norma de referencia NTC 2805:2011 Numeral 8.4. La medición de la temperatura del devanado se realiza por el método de medición de resistencia (Numerales 8.5.2. y 8.6.2.1) | Aumento de temperatura - Monofásico | 883000 | No
Generador | Aumento de temperatura generador trifásico | Se siguen los lineamientos de la norma de referencia NTC 2805:2011 Numeral 8.4. La medición de la temperatura del devanado se realiza por el método de medición de resistencia (Numerales 8.5.2. y 8.6.2.1) | Aumento de temperatura - Trifásico | 1328000 | No
Celda de media tensión, tableros o armarios de medidores | Aumento de temperatura hasta 1000 A trifásico (celdas, tableros o armarios de medidores) | El cliente debe entregar el tablero totalmente cableado según su operación normal y de acuerdo con la norma de referencia. Los conductores de alimentación deben tener una longitud de mínimo 1,5 m desde la parte inferior frontal hasta el terminal. El cliente debe informar el factor de diversidad | Aumento de temperatura - Trifásico hasta 1000 A | 2021000 | No
Celdas de media tensión, tableros o armarios de medidores | Aumento de temperatura hasta 1600 A monofásico (celdas, tableros o armarios de medidores) | El cliente debe entregar el tablero totalmente cableado según su operación normal y de acuerdo con la norma de referencia. Los conductores de alimentación deben tener una longitud de mínimo 1,5 m desde la parte inferior frontal hasta el terminal. El cliente debe informar el factor de diversidad | Aumento de temperatura - Monofásico hasta 1600 A | 2357000 | No
Celdas de media tensión, tableros o armarios de medidores | Aumento de temperatura hasta 3000 A monofásico (celdas, tableros o armarios de medidores) | El cliente debe entregar el tablero totalmente cableado según su operación normal y de acuerdo con la norma de referencia. Los conductores de alimentación deben tener una longitud de mínimo 1,5 m desde la parte inferior frontal hasta el terminal. El cliente debe informar el factor de diversidad | Aumento de temperatura - Monofásico hasta 3000 A | 2807000 | No
Celdas de media tensión, tableros o armarios de medidores | Aumento de temperatura hasta 630 A trifásico (celdas, tableros o armarios de medidores) | El cliente debe entregar el tablero totalmente cableado según su operación normal y de acuerdo con la norma de referencia. Los conductores de alimentación deben tener una longitud de mínimo 1,5 m desde la parte inferior frontal hasta el terminal. El cliente debe informar el factor de diversidad | Aumento de temperatura - Trifásico hasta 630 A | 1571000 | No
Luminaria | Aumento de tensión en los terminales de la bombilla en la luminaria |  | Aumento de tensión en los terminales de la bombilla en la luminaria | 403000 | No
Cable | Capacidad inductiva | Precio para tres muestras iguales | Cables baja tensión. Capacidad inductiva específica para 3 muestras | 1513000 | No
Cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Multipolar |  | Cables de alta tensión multipolares (BIL máx. 700 kV) | E | No
Cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial - cable monopolar |  | Cables de baja tensión | 552000 | No
Cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Hasta serie 15 kV |  | Cables mono polares hasta serie 15 kV | 638000 | No
Cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Hasta serie 35 kV |  | Cables mono polares hasta serie 35 kV | 834000 | No
Cable | Impulso de tensión tipo rayo - Monopolar más de serie 35 kV |  | Cables mono polares más de 35 kV (BIL máx. 700 kV) | 1648000 | No
Cables, seccionadores, cortacircuitos, empalmes para cables e interruptores monopolares | Impulso de tensión tipo rayo - Monopolar hasta serie 35 kV |  | Cables, seccionadores, cortacircuitos, empalmes para cables e interruptores monopolares hasta serie 35 kV | 969000 | No
Cables, seccionadores, cortacircuitos, empalmes para cables e interruptores tripolares | Impulso de tensión tipo rayo - Tripolar hasta serie 46 kV |  | Cables, seccionadores, cortacircuitos, empalmes para cables e interruptores tripolares hasta serie 46 kV (BIL máx. 700 kV) | E | No
Caja de maniobra | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Tripolar asimétrica hasta serie 35 kV |  | Cajas de maniobra tripolares hasta serie 35 kV asimétricas | 1634000 | No
Caja de maniobra | Impulso de tensión tipo rayo - Tripolar asimétrica hasta serie 35 kV |  | Cajas de maniobra tripolares hasta serie 35 kV asimétricas | E | No
Caja de maniobra | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Tripolar simétrica hasta serie 35 kV |  | Cajas de maniobra tripolares hasta serie 35 kV simétricas | 1049000 | No
Luminaria | Calentamiento |  | Calentamiento | 458000 | No
Balasto | Calentamiento (Δt) |  | Calentamiento (Δt) | 389000 | No
Borneras, terminales, cables u otros | Calentamiento cíclico 1000 h (500 ciclos) | El cliente debe entregar las muestras de acuerdo con el montaje especificado en la norma de referencia | Calentamiento cíclico - Hasta 1000 horas | 3467000 | No
Borneras, terminales, cables u otros | Calentamiento cíclico 2000 h (1000 ciclos) | El cliente debe entregar las muestras de acuerdo con el montaje especificado en la norma de referencia | Calentamiento cíclico - Hasta 2000 horas | 4670000 | No
Borneras, terminales, cables u otros | Calentamiento cíclico 200 h (100 ciclos) | El cliente debe entregar las muestras de acuerdo con el montaje especificado en la norma de referencia | Calentamiento cíclico - Hasta 200 horas | 1634000 | No
Borneras, terminales, cables u otros | Calentamiento cíclico 250 h (125 ciclos) | El cliente debe entregar las muestras de acuerdo con el montaje especificado en la norma de referencia | Calentamiento cíclico - Hasta 250 horas | 1822000 | No
Borneras, terminales, cables u otros | Calentamiento cíclico 500 h (250 ciclos) | El cliente debe entregar las muestras de acuerdo con el montaje especificado en la norma de referencia | Calentamiento cíclico - Hasta 500 horas | 2018000 | No
Borneras, terminales, cables u otros | Calentamiento estático in situ | Capacidad de corriente hasta 3000 A trifásicos o 1000 A monofásicos | Corriente máx. de prueba 3000 A trifásicos o 1000 A monofásicos | 4292000 | No
Motor o electrobomba | Calentamiento estático | Capacidad de corriente hasta 3000 A trifásicos o 1000 A monofásicos. Se siguen los lineamientos establecidos en NTC 2805:2005 numeral 8. Se realiza la medición de la resistencia de los devanados por medio del método de variación de resistencia. El cliente debe especificar los lugares para medición de temperatura | Corriente máx. de prueba 3000 A trifásicos o 1000 A monofásicos | 886000 | No
Borneras, terminales, cables u otros | Calentamiento estático | Capacidad de corriente hasta 3000 A trifásicos o 1000 A monofásicos | Corriente máx. de prueba 3000 A trifásicos o 1000 A monofásicos | 886000 | No
Canasta, liner | Canasta o cubierta aislante | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio | Tensión aplicada a frecuencia industrial Canasta | 497000 | Sí
Canasta | Canasta o cubierta aislante | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio | Tensión aplicada a frecuencia industrial canasta - Precio contrato | 331000 | Sí
Batería | Capacidad (10 horas para baterías menores a 40 A-h) | Aplica para baterías con capacidad menor a 40 A-h. El cliente debe entregar 18 elementos con sus respectivos cables de conexión (tal como se muestra en la Fig. 3 del parágrafo 7.2 del documento de referencia), ambos deben cumplir los requisitos estipulados en los parágrafos 6, 7 y 8 del documento de referencia | Capacidad - 10 horas | 1507000 | No
Batería | Capacidad (3 horas para baterías menores a 40 A-h) | Aplica para baterías con capacidad menor a 40 A-h. El cliente debe entregar 18 elementos con sus respectivos cables de conexión (tal como se muestra en la Fig. 3 del parágrafo 7.2 del documento de referencia), ambos deben cumplir los requisitos estipulados en los parágrafos 6, 7 y 8 del documento de referencia | Capacidad - 3 horas - Tensión final de 10,2 V | 563000 | No
Batería | Capacidad (3 horas para baterías menores a 40 A-h) | Aplica para baterías con capacidad menor a 40 A-h. El cliente debe entregar 18 elementos con sus respectivos cables de conexión (tal como se muestra en la Fig. 3 del parágrafo 7.2 del documento de referencia), ambos deben cumplir los requisitos estipulados en los parágrafos 6, 7 y 8 del documento de referencia | Capacidad - 3 horas - Tensión final de 10,8 V | 563000 | No
Multitoma | Capacidad de transporte de corriente a multitoma |  |  | 712000 | No
Balasto | Características eléctricas |  |  | 403000 | No
Tubo | Características eléctricas de la bombilla |  |  | 356000 | No
Carro canasta | Tensión aplicada a frecuencia industrial (brazo superior) | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe garantizar continuidad entre la parte interna del electrodo y la banda del brazo superior | Carro canasta (brazo superior) | 638000 | Sí
Carro canasta | Tensión aplicada a frecuencia industrial (canasta aislante, vaso, brazo inferior y superior) | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe garantizar continuidad entre la parte interna del electrodo y la banda del brazo superior | Carro canasta (canasta aislante, vaso, brazo inferior y superior) | 1344000 | Sí
Carro canasta | Tensión aplicada a frecuencia industrial (canasta y brazo) | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe garantizar continuidad entre la parte interna del electrodo y la banda del brazo superior | Carro canasta (canasta y brazo) | 800000 | Sí
Carro canasta | Tensión aplicada a frecuencia industrial (canasta, brazo inferior y superior) | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe garantizar continuidad entre la parte interna del electrodo y la banda del brazo superior | Carro canasta (canasta, brazo inferior y superior) | 941000 | Sí
Casco dieléctrico | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Cascos dieléctricos | 497000 | No
Celda de media tensión, cajas de maniobra | Impulso de tensión tipo rayo - Tripolar simétrica hasta serie 35 kV |  | Celda de media tensión y cajas de maniobra tripolares hasta serie 35 kV simétricas | 2313000 | No
Cinta aislante | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Cintas aislantes ¿ Tensión aplicada a frecuencia industrial(en seco) | 469000 | No
Conector Jumper | Tensión aplicada a frecuencia industrial Jumper | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 469000 | Sí
Cobertor rígido | Tensión aplicada a frecuencia industrial Cobertor rígido | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 469000 | No
Cobertor Línea flexible | Tensión aplicada a frecuencia industrial Cobertor Línea flexible | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 469000 | Sí
Cobertor flexible cortacircuitos tipopin | Tensión aplicada a frecuencia industrial (cortacircuitos y tipo pin) | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 469000 | No
Cobertor cruceta | Tensión aplicada a frecuencia industrial Cobertor cruceta | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 469000 | No
Cobertor cruceta | Tensión aplicada a frecuencia industrial cobertor cruceta - Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 124000 | No
Cobertor cadena | Tensión aplicada a frecuencia industrial Cobertor cadena | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 469000 | No
Conector Jumper | Tensión aplicada a frecuencia industrial Jumper - Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 124000 | Sí
Cobertor rígido | Tensión aplicada a frecuencia industrial Cobertor rígido- Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 124000 | No
Cobertor Línea flexible | Tensión aplicada a frecuencia industrial cobertor línea flexible - Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 124000 | Sí
Cobertor flexible cortacircuitos tipopin | Tensión aplicada a frecuencia industrial (cortacircuitos y tipo pin) - Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 124000 | No
Cobertor cadena | Tensión aplicada a frecuencia industrial cobertor cadena - Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Cobertor | 124000 | No
Condensador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Hasta serie 35 kV |  | Condensadores de potencia y alta tensión hasta 35 kV | 538000 | No
Condensador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Hasta serie 35 kV |  | Condensadores hasta serie 15 kV | 458000 | No
Bombilla | Conductividad del casquillo |  | Conductividad del casquillo | 146000 | No
Seccionador y portafusible | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Conjunto seccionador y porta fusible | E | No
Seccionador y portafusible | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Conjunto seccionador y porta fusible | E | No
Seccionador y portafusible | Impulso de tensión tipo rayo - Hasta serie 35 kV |  | Conjunto seccionador y porta fusible hasta serie 35 kV | E | No
Copia de resultados | Copia de resultados |  |  | 28000 | N/A
Bombilla u tubo | Corriente de arranque bombillas |  | Corriente de arranque | 188000 | No
Otros | Corriente de corta duración (Especial) |  | Corriente de corta duración (Especial) | E | No
Luminaria | Corriente de fuga |  | Corriente de fuga | 552000 | No
Luminaria | Corrosión |  | Corrosión | 174000 | No
Cortacircuito | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monopolar |  | Cortacircuitos mono polares | 1143000 | No
Cortacircuito | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monopolar hasta serie 35 kV |  | Cortacircuitos mono polares hasta serie 35 kV (en seco) | 538000 | No
Motor | Desarrollo de acople para motor (Especial) |  | Desarrollo de acople (Especial) | E | N/A
Electrobomba | Desarrollo de acople para motor (Especial) | El cliente debe entregar el motor desacoplado | Desarrollo de acople (Especial) | E | N/A
Motor | Desarrollo de acoples mecánicos motor - generador |  | Desarrollo de acople | 240000 | N/A
Electrobomba | Desarrollo de acoples mecánicos motor - generador | El cliente debe entregar el motor desacoplado | Desarrollo de acople | 674000 | N/A
Otros | Descarga electrostática |  | Descarga electrostática | E | No
DPS Descargador de sobretensión | Impulso de tensión tipo rayo | Se aplicará la tensión de ensayo a la carcasa de la muestra, sin las pastillas | Descargadores de sobre tensión hasta serie 35 kV | 1157000 | No
DPS Descargador de sobretensión | Tensión aplicada a frecuencia industrial DPS | Se aplicará la tensión de ensayo entre partes vivas no aisladas (puntos de conexión) y partes metálicas conectadas a tierra | Descargadores de sobre tensión hasta serie 35 kV | 458000 | No
DPS Descargador de sobretensión | Descargadores de sobretensión |  | Tensión aplicada a frecuencia industrial | 1143000 | No
Batería | Determinación de corriente de corto y resistencia interna | Aplica para baterías con capacidad menor a 40 A-h | Determinación de corriente de corto y resistencia interna (baterías menores a 40 A-h) | 563000 | No
Motor | Determinación de eficiencia energética (motores) | Se siguen los lineamientos establecidos en NTC 3477:2008 numeral 6.1.2 |  | 2401000 | No
Electrobomba | Determinación de eficiencia energética (motores) | El cliente debe entregar el motor desacoplado. Se siguen los lineamientos establecidos en NTC 3477:2008 numeral 6.1.2 |  | 2401000 | No
Piso de caucho | Resistividad |  | Determinación de la resistividad a piso de caucho | 685000 | No
Día de Ingeniero | Día de Ingeniero |  | Día de Ingeniero(a) (8 horas) | 392000 | N/A
Día de Jefe Técnico | Día de Jefe Técnico |  | Día de Jefe Técnico (8 horas) | 897000 | N/A
Día de Operario | Día de Operario |  | Día de Operario(a) (8 horas) | 202000 | N/A
Otros | Efecto corona visible | Precio para tres muestras iguales | Efecto corona visible (grupo de 3 muestras iguales) | 767000 | No
Balasto | Eficiencia |  | Eficiencia del balasto | 431000 | No
Panel solar | Eficiencia energética |  | Eficiencia energética (paneles solares) | 2882000 | No
Manta | Tensión aplicada a frecuencia industrial Manta - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | Sí
Mangas | Tensión aplicada a frecuencia industrial Mangas - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | Sí
Guantes | Tensión aplicada a frecuencia industrial Guantes - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | Sí
Conector Jumper | Tensión aplicada a frecuencia industrial Jumper - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | Sí
Cobertor rígido | Tensión aplicada a frecuencia industrial cobertor rígido - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | No
Cobertor Línea flexible | Tensión aplicada a frecuencia industrial cobertor línea flexible - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | Sí
Cobertor flexible cortacircuitos tipopin | Tensión aplicada a frecuencia industrial (cortacircuitos y tipo pin) - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | No
Cobertor cruceta | Tensión aplicada a frecuencia industrial cobertor cruceta - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | No
Cobertor cadena | Tensión aplicada a frecuencia industrial cobertor cadena - Precio para más de 15 elementos | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Elementos para trabajo en línea viva (más de 15 elementos iguales) conectores temporales de by-pass, mangas,mantas, cobertores flexibles, etc. | 221000 | No
Empalme para cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monopolar hasta 17,5 kVA |  | Empalmes mono polares tensión nominal hasta 17,5 kVA | 1143000 | No
Empalme para cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monopolar más de 17,5 kVA |  | Empalmes mono polares tensión nominal superior a 17,5 kVA | E | No
Empalme para cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monopolar hasta serie 35 kV |  | Empalmes para cables mono polares hasta serie 35 kV | 538000 | No
Empalme para cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Hasta serie 35 kV |  | Empalmes para cables mono polares hasta serie 35 kV | 638000 | No
Panel Solar | Ensayo de aislamiento (paneles solares) |  | Ensayo de aislamiento | 359000 | Sí
Batería | Ensayo de Capacidad por punto de operación o rata de descarga (batería plomo ácido) | El cliente debe entregar 18 elementos con sus respectivos cables de conexión (tal como se muestra en la Fig. 3 del parágrafo 7.2 del documento de referencia), ambos deben cumplir los requisitos estipulados en los parágrafos 6, 7 y 8 del documento de referencia | Capacidad por punto de operación o rata de descarga | 842000 | No
Transformador | Ensayo de circuito abierto, Perdidas en vacío. Transf. Monofásicos |  | Circuito abierto, pérdidas en vacío - Monofásico | 309000 | No
Transformador | Ensayo de circuito abierto, Perdidas en vacío. Transf. Trifásicos |  | Circuito abierto, pérdidas en vacío - Trifásico | 618000 | No
Otros | Ensayo de Corto circuito (Especial) |  | Ensayo de corto circuito (Especial) | E | No
Empaque de caucho | Envejecimiento | Contempla el envejecimiento a 70 °C por 96 horas | Ensayo de envejecimiento 70 ¿C por 96 h. a empaque de caucho | 417000 | No
Luminaria | Ensayo de humedad |  | Ensayo de humedad | 538000 | No
Generador | Protección contra sobrecorriente | Se siguen los lineamientos establecidos en la norma de referencia NTC 2805:2005 numeral 9.3.2 | Ensayo de protección contra sobrecorriente a generadores | 1201000 | No
Generador | Protección contra sobrevelocidad | Se siguen los lineamientos establecidos en la norma de referencia NTC 2805:2005 numeral 9.7 | Ensayo de protección contra sobrevelocidad a generadores | 599000 | No
Otros | Tensión disruptiva a impulso tipo rayo | Precio para cinco muestras iguales | Ensayo de tensión disruptiva al impulso tipo rayo (5 muestras iguales) | 1411000 | No
Otros | Tensión aplicada a frecuencia industrial (Especial) |  | Ensayo tensión aplicada a frecuencia industrial (Especial) | E | No
Otros | Tensión aplicada DC (Especial) |  | Ensayo tensión aplicada DC (Especial) | E | No
Equipo de maniobra | Impulso de tensión tipo rayo - Monofásico BIL hasta 400 kV |  | Equipos de maniobra monofásicos hasta 400 kV de BIL | 886000 | No
Equipo de maniobra | Impulso de tensión tipo rayo - Trifásico BIL hasta 400 kV |  | Equipos de maniobra trifásicos hasta 400 kV de BIL | 1217000 | No
Balasto electrónico | Factor de balasto (no incluye tubos T5) | No incluye tubos T5 | Factor de balasto | 403000 | No
Casquillo | Ferrosidad del casquillo |  | Ferrosidad | 75000 | No
UPS Monofásica o bifásica 20kW | Tensión aplicada a frecuencia industrial (60 Hz) - Rigidez dieléctrica Resistencia de aislamiento hasta 1000 V DC Verificación de circuitos eléctricos y de controles de operación Ensayo duración de bateria y capacidad de carga Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia) Ensayo de aumento de temperatura Monofásica_bifásica_20kW | Especificar los ensayos que incluye "funcionamiento" | Funcionamiento UPS monofásica o bifásica hasta 20 kW | 1435000 | No
UPS Trifásica 100kW | Tensión aplicada a frecuencia industrial (60 Hz) - Rigidez dieléctrica Resistencia de aislamiento hasta 1000 V DC Verificación de circuitos eléctricos y de controles de operación Ensayo duración de bateria y capacidad de carga Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia) Ensayo de aumento de temperatura Trifásica_100kW | Especificar los ensayos que incluye "funcionamiento" | Funcionamiento UPS trifásica hasta 100 kW | 7069000 | No
UPS Trifásica 20kW | Tensión aplicada a frecuencia industrial (60 Hz) - Rigidez dieléctrica Resistencia de aislamiento hasta 1000 V DC Verificación de circuitos eléctricos y de controles de operación Ensayo duración de bateria y capacidad de carga Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia) Ensayo de aumento de temperatura Trifásica_20kW | Especificar los ensayos que incluye "funcionamiento" | Funcionamiento UPS trifásica hasta 20 kW | 3859000 | No
UPS Trifásica 40kW | Tensión aplicada a frecuencia industrial (60 Hz) - Rigidez dieléctrica Resistencia de aislamiento hasta 1000 V DC Verificación de circuitos eléctricos y de controles de operación Ensayo duración de bateria y capacidad de carga Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia) Ensayo de aumento de temperatura Trifásica_40kW | Especificar los ensayos que incluye "funcionamiento" | Funcionamiento UPS trifásica hasta 40 kW | 4712000 | No
UPS Trifásica 60kW | Tensión aplicada a frecuencia industrial (60 Hz) - Rigidez dieléctrica Resistencia de aislamiento hasta 1000 V DC Verificación de circuitos eléctricos y de controles de operación Ensayo duración de bateria y capacidad de carga Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia) Ensayo de aumento de temperatura Trifásica_60kW | Especificar los ensayos que incluye "funcionamiento" | Funcionamiento UPS trifásica hasta 60 kW | 5498000 | No
UPS Trifásica 80kW | Tensión aplicada a frecuencia industrial (60 Hz) - Rigidez dieléctrica Resistencia de aislamiento hasta 1000 V DC Verificación de circuitos eléctricos y de controles de operación Ensayo duración de bateria y capacidad de carga Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia) Ensayo de aumento de temperatura Trifásica_80kW | Especificar los ensayos que incluye "funcionamiento" | Funcionamiento UPS trifásica hasta 80 kW | 6285000 | No
Fusible | Verificación de tiempos |  | Fusibles. Verificación de tiempos | 922000 | No
Herramienta de trabajo manual | Herramientas de trabajo de baja tensión manuales (alicates, destornilladores, etc.) |  | Tensión aplicada a frecuencia industrial | 309000 | No
Luminaria | Humedad |  | Humedad | 538000 | No
Otros | Impulso de corriente onda 4/10 µs; onda 8/20 µs; onda ½ ms (Especial) |  | Impulso de corriente onda 4/10 µs (Especial) | E | No
Otros | Impulso de corriente onda 4/10 µs; onda 8/20 µs; onda ½ ms (Especial) |  | Impulso de corriente onda 8/20 µs (Especial) | E | No
Otros | Impulso de corriente onda 4/10 µs; onda 8/20 µs; onda ½ ms (Especial) |  | Impulso de corriente onda ½ ms (Especial) | E | No
Otros | Impulso de tensión onda 1,2/50 µs (Especial) |  | Impulso de tensión onda 1,2/50 µs (Especial) | E | No
DPS | Impulso de larga duración | Precio para tres muestras sometidas a 18 impulsos | Impulsos de larga duración (3 muestras, 18 impulsos por muestra) | 1794000 | No
Otros | Impulso de larga duración | Precio para tres muestras sometidas a 18 impulsos | Impulsos de larga duración (3 muestras, 18 impulsos por muestra) | 1794000 | No
Batería | Inspección visual (batería plomo ácido) | El cliente debe entregar 18 elementos con sus respectivos cables de conexión (tal como se muestra en la Fig. 3 del parágrafo 7.2 del documento de referencia), ambos deben cumplir los requisitos estipulados en los parágrafos 6, 7 y 8 del documento de referencia | Inspección visual - Plomo ácido | 718000 | No
Panel Solar | Inspección visual (paneles solares) |  | Inspección visual | 359000 | Sí
Interruptor | Interruptores mono polares |  | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monopolar | 1143000 | No
Interruptor | Interruptores mono polares hasta serie 35 kV |  | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monopolar hasta serie 35 kV | 458000 | No
Otros | Corriente inrush | Capacidad hasta 500 A | Medición corriente inrush. 500 A | E | No
Medición de campo eléctrico y magnético | Medición de campo eléctrico y magnético in-situ - Incluye hasta 5 puntos de medición en exteriores | Un punto corresponde a 10 mediciones a cada lado de la línea de tensión, es decir, 20 mediciones por punto. Las tarifas anteriores no incluyen transporte (personal y equipos) ni alojamiento de las personas encargadas de la realización de las mediciones | Hasta 5 puntos de medición en exteriores | 2807000 | No
Medición de campo eléctrico y magnético | Medición de campo eléctrico y magnético in-situ - Incluye sólo 1 puntos de medición en exteriores | Un punto corresponde a 10 mediciones a cada lado de la línea de tensión, es decir, 20 mediciones por punto. Las tarifas anteriores no incluyen transporte (personal y equipos) ni alojamiento de las personas encargadas de la realización de las mediciones | Un punto de medición en exteriores | 1684000 | No
Medición de campo eléctrico y magnético | Medición de campo eléctrico y magnético in-situ - Por cada 100 metros cuadrados en interiores | Un punto corresponde a 10 mediciones a cada lado de la línea de tensión, es decir, 20 mediciones por punto. Las tarifas anteriores no incluyen transporte (personal y equipos) ni alojamiento de las personas encargadas de la realización de las mediciones | Por cada 100 m2 en interiores | 2244000 | No
Otros | Constante dieléctrica |  | Medición de constante dieléctrica para 1 muestra | 651000 | No
Motor | Medición de corriente de arranque de motores | En caso que no sea posible medir la corriente a tensión nominal, se adicionará a la corriente de arranque el porcentaje de caída de tensión respecto a la nominal | Corriente de arranque | 367000 | No
Motor o electrobomba | Medición de corriente de arranque de motores | El cliente debe entregar el motor desacoplado. En caso que no sea posible medir la corriente a tensión nominal, se adicionará a la corriente de arranque el porcentaje de caída de tensión respecto a la nominal | Corriente de arranque | 411000 | No
Otros | Medición de distorsión armónica de corriente de vacío |  | Distorsión armónica de corriente de vacío | 337000 | No
Celdas, tableros o armarios de medidores | Medición de espesor de lámina (celdas, tableros o armarios de medidores) | Se realiza la medición del espesor de la lámina en diferentes puntos sobre el tablero. En caso de no ser accesibles los puntos de medición se solicitará una muestra de la lámina por separado | Espesor de lámina | 135000 | No
Transformador | Medición de impedancia cero de transformadores |  | Impedancia cero | 754000 | No
Bombilla o tubo | Medición de la temperatura en la cubierta y en el casquillo |  | Temperatura en cubierta y casquillo | 221000 | No
Panel Solar | Medición de los coeficientes de temperatura (paneles solares) |  | Medición de los coeficientes de temperatura | 1082000 | No
Motor | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia | Parámetros eléctricos | 403000 | No
Otros | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia | Parámetros eléctricos | 403000 | No
Generador | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) a generadores trifásicos de grupos electrógenos en tres condiciones de carga hasta 100 kW | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia en tres condiciones de carga (50%, 70% y 100% de la potencia derrateada). Se siguen los lineamientos de la norma de referencia NTC 2805:2011 Numeral 7.2.2. y 7.3. El cliente debe indicar la potencia derrateada a la altura de Bogotá | Parámetros eléctricos - Trifásico hasta 100 kW | 1422000 | No
Generador | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) a generadores trifásicos de grupos electrógenos en tres condiciones de carga hasta 100 kW | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia en tres condiciones de carga | Parámetros eléctricos - Trifásico hasta 100 kW | 1595000 | No
Generador | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) a generadores trifásicos de grupos electrógenos en tres condiciones de carga hasta 20 kW | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia en tres condiciones de carga (50%, 70% y 100% de la potencia derrateada). Se siguen los lineamientos de la norma de referencia NTC 2805:2011 Numeral 7.2.2. y 7.3. El cliente debe indicar la potencia derrateada a la altura de Bogotá | Parámetros eléctricos - Trifásico hasta 20 kW | 698000 | No
Generador | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) a generadores trifásicos de grupos electrógenos en tres condiciones de carga hasta 40 kW | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia en tres condiciones de carga | Parámetros eléctricos - Trifásico hasta 40 kW | 922000 | No
Generador | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) a generadores trifásicos de grupos electrógenos en tres condiciones de carga hasta 60 kW | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia en tres condiciones de carga (50%, 70% y 100% de la potencia derrateada). Se siguen los lineamientos de la norma de referencia NTC 2805:2011 Numeral 7.2.2. y 7.3. El cliente debe indicar la potencia derrateada a la altura de Bogotá | Parámetros eléctricos - Trifásico hasta 60 kW | 1148000 | No
Generador | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) a generadores trifásicos de grupos electrógenos en tres condiciones de carga hasta 80 kW | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia en tres condiciones de carga | Parámetros eléctricos - Trifásico hasta 80 kW | 1372000 | No
Generador | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) a generadores trifásicos de grupos electrógenos en tres condiciones de carga hasta 20 kW | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia en tres condiciones de carga | Parámetros eléctricos - Trifásico hasta 20 kW | 698000 | No
Motor | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) in situ | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia | Parámetros eléctricos - En sitio | 2412000 | No
Otros | Medición de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, THD, factor de potencia y frecuencia) in situ | Incluye la medición de tensión, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia | Parámetros eléctricos - En sitio | 2412000 | No
Motor | Medición de parámetros eléctricos para motores en vacío y bajo carga | Se medirá tensión, corriente, potencia, factor de potencia, distorsión armónica en tensión y corriente, frecuencia y velocidad en las condiciones de vacio y plena carga | Parámetros eléctricos en vacío y bajo carga | 1110000 | No
Electrobomba | Medición de parámetros eléctricos para motores en vacío y bajo carga | El cliente debe entregar el motor desacoplado. Se medirá tensión, corriente, potencia, factor de potencia, distorsión armónica en tensión y corriente, frecuencia y velocidad en las condiciones de vacio y plena carga | Parámetros eléctricos en vacío y bajo carga | 1110000 | No
Transformador | Medición de pérdidas de vacío a núcleo para transformador |  | Pérdidas de vacío a núcleo | 665000 | No
Otros | Medición de resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica con acondicionamiento en humedad hasta 48 horas | Contempla el acondicionamiento en humedad hasta 48 horas | Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica | 1008000 | No
Bandeja | Medición de resistencia de contacto a bandejas |  | Resistencia de contacto | 524000 | No
Equipo | Medición de resistencia eléctrica a equipos |  | Resistencia eléctrica | E | No
Conductor | Medición de resistencia eléctrica de conductores |  | Resistencia eléctrica | 483000 | No
Otros | Medición de resistividad superficial |  | Resistividad superficial | E | No
Otros | Medición de resistividad volumétrica |  | Resistividad volumétrica | 577000 | No
Medición de tensión de paso y de contacto | Medición de tensión de paso y de contacto in-situ - Para mallas mayores a 10 m x 10 m y hasta 30 m x 30 m |  | Para mallas hasta 30 m x 30 m | 3928000 | No
Medición de tensión de paso y de contacto | Medición de tensión de paso y de contacto in-situ - Para mallas menores o hasta 10 m x 10 m |  | Para mallas hasta 10 m x 10 m | 1684000 | No
Balasto electrónico | Medición de tubos adicionales |  | Tubos adicionales | 88000 | No
Balasto electrónico | Medición en circuito abierto | Ninguna. | Circuito abierto | 309000 | No
Cerca eléctrica | Medición parámetros de salida cercas eléctricas | Se siguen las recomendaciones de la norma de referencia IEC 60335-2-76. Se mide la tensión pico, corriente pico, energía, duración y frecuencia del pulso para una resistencia estándar de 500 Ω | Parámetros de salida | 1110000 | No
Otros | Medición parámetros eléctricos (Especial) |  | Parámetros eléctricos (Especial) | E | No
Transformador | Medida de resistencia de devanados a transformador trifásico (depende de la potencia) |  | Resistencia de devanados - Trifásico | 674000 | No
Tablero o armario | Operación mecánica | Ninguna | Operación mecánica | 240000 | No
Par de botas dieléctricas | Par de botas dieléctricas (tensión aplicada con medida de corriente de fuga y rigidez dieléctrica) | Las muestras deben traer los cordones como en uso normal | Tensión aplicada a frecuencia industrial con medición de corriente de fuga y rigidez dieléctrica | 605000 | No
Par de botas dieléctricas | Tensión aplicada a frecuencia industrial con medición de corriente de fuga Botas | Las muestras deben traer los cordones como en uso normal | Par de botas dieléctricas (tensión aplicada con medida de corriente de fuga) | 458000 | No
Guantes o mangas | Tensión aplicada a frecuencia industrial con medición de corriente de fuga Guantes | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Par de guantes dieléctricos | 469000 | Sí
Guantes o mangas | Tensión aplicada a frecuencia industrial con medición de corriente de fuga Guantes- Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Par de guantes dieléctricos | 124000 | Sí
Par de guantes dieléctricos | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Par de guantes dieléctricos | 469000 | No
Balasto | Parámetros eléctricos | Incluye dos taps | Parámetros eléctricos (incluye dos taps) | 403000 | No
Balasto | Parámetros eléctricos y pérdidas - CWA | Incluye dos taps | Parámetros eléctricos y pérdidas para balastos CWA (incluye dos taps) | 444000 | No
Pasatapa o aislador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Hasta 125 kV |  | Pasatapas y aisladores (capacidad hasta 125 kV) | 538000 | No
Pasatapa o aislador | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Pasatapas y aisladores | 552000 | No
Pasatapa o aislador | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Pasatapas y aisladores | 1143000 | No
Pasatapa o aislador | Impulso de tensión tipo rayo |  | Pasatapas y aisladores BIL máx. 700 kV | 1049000 | No
Balasto | Pérdidas |  | Pérdidas | 243000 | No
Pértiga | Tensión aplicada a frecuencia industrial Pértiga | El precio aplica para cada 2,5 m de pértiga o fracción. Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Pértigas (capacidad hasta 125 kV) cada 2,5 m de pértiga o fracción | 469000 | Sí
Gancho | Tensión aplicada a frecuencia industrial Gancho | El precio aplica para cada 2,5 m de pértiga o fracción. Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Pértigas (capacidad hasta 125 kV) cada 2,5 m de pértiga o fracción | 469000 | No
Gancho | Tensión aplicada a frecuencia industrial Gancho - Precio contrato | El precio aplica para cada 2,5 m de pértiga o fracción. Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Pértigas (capacidad hasta 125 kV) cada 2,5 m de pértiga o fracción | 124000 | No
Pértiga | Tensión aplicada a frecuencia industrial Pértiga - Precio contrato | El precio aplica para cada 2,5 m de pértiga o fracción. Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Pértigas (capacidad hasta 125 kV) cada 2,5 m de pértiga o fracción | 124000 | Sí
Pértiga | Tensión aplicada a frecuencia industrial | Aplica para cada 2,5 m de pértiga o fracción | Pértigas (capacidad hasta 125 kV) cada 2,5 m de pértiga o fracción | 469000 | No
Pértiga Telescópica | Tensión aplicada a frecuencia industrial Pértiga Telescópica | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Pértigas telescópicas | 1270000 | Sí
Pértiga Telescópica | Tensión aplicada a frecuencia industrial Pértiga telescópica - Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Pértigas telescópicas | 494000 | Sí
Portafusible y accesorios | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Portafusibles y accesorios | 1143000 | No
Portafusible y accesorios | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Hasta serie 35 kV |  | Portafusibles y accesorios hasta serie 35 kV | 538000 | No
Portafusible y accesorios | Impulso de tensión tipo rayo - Hasta serie 35 kV |  | Portafusibles y accesorios hasta serie 35 kV | 886000 | No
Rectificador | Potencia de entrada y corriente | Capacidad hasta 120 V y 10 A | Potencia de entrada y corriente a rectificadores (hasta 120 V y 10 A) | 229000 | No
Práctica | Práctica demostrativa - AIEEUN | Colaboración en práctica demostrativa. La práctica contará con la participación de un Ingeniero de Pruebas. | N/A |  | N/A
Probador de alta tensión | Probadores de alta tensión (capacidad hasta 125 kV) | Capacidad hasta 125 kV | Tensión aplicada a frecuencia industrial | 309000 | No
Material para tierras | Prueba de resistividad eléctrica a material para tierras |  | Resistividad eléctrica | 886000 | No
Balasto | Regulación balastos |  | Regulación | 188000 | No
Balasto | Regulación de balastos electrónicos |  | Regulación - Electrónico | 403000 | No
Luminaria o balasto | Resistencia de aislamiento a 500 V DC |  | Resistencia de aislamiento a 500 V | 135000 | No
Armario, tablero u otros | Resistencia de aislamiento hasta 1000 V DC | El cliente debe especificar si existen elementos en la muestra que no puedan ser sometidos a este ensayo y por lo tanto, deban ser desconectados | Resistencia de aislamiento - Hasta 1000 VDC | 135000 | No
Seccionador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monopolar |  | Seccionadores mono polares | 1143000 | No
Seccionador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monofásico hasta 125 kV |  | Seccionadores monofásicos (capacidad hasta 125 kV) Tensión aplicada | 538000 | No
Seccionador | Tensión de flameo a frecuencia industrial - Monofásico hasta 125 kV |  | Seccionadores monofásicos (capacidad hasta 125 kV) Tensión de flameo | 605000 | No
Seccionador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Trifásico asimétrico |  | Seccionadores trifásicos asimétricos (capacidad hasta 125 kV) | 933000 | No
Seccionador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Trifásico simétrico |  | Seccionadores trifásicos simétricos (capacidad hasta 125 kV) | 685000 | No
Seccionador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Tripolar de apertura independiente |  | Seccionadores tripolares de apertura independiente | E | No
Seccionador | Impulso de tensión tipo rayo - Tripolar simétrico hasta serie 46 kV |  | Seccionadores tripolares simétricos hasta tensión nominal 46 kV | 1049000 | No
Otros | Soporte de corriente | Capacidad hasta 1 kA por 30 s | Soporte de corriente hasta 1 kA por 30 s | 754000 | No
Balasto | Sostenibilidad del arco |  |  | 149000 | No
Armario o tablero | Tensión aplicada a frecuencia industrial armario o tablero | El cliente debe indicar la tensión nominal de la muestra, si la placa de características no lo indica | Tableros hasta serie 35 Kv | 458000 | No
Armario o tablero | Impulso de tensión tipo rayo - Hasta serie 35 kV | El cliente debe indicar el BIL del tablero | Tableros hasta serie 35 kV | 1143000 | No
Armario o tablero | Impulso de tensión tipo rayo - Más de serie 35 kV | El cliente debe indicar el BIL del tablero | Tableros más de 35 kV | 1648000 | No
Armario o tablero | Conexión efectiva | El cliente debe garantizar el correcto aterrizamiento de la muestra | Tableros: Conexión efectiva del entre partes conductoras y el circuito de protección. | 431000 | No
Balasto | Tap adicional |  | Tap adicional a medir | 75000 | No
Tapete o manta dieléctrico | Tensión aplicada a frecuencia industrial tapete manta | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Tapetes y mantas dieléctricos (por metro). | 469000 | Sí
Tapete Manta | Tensión aplicada a frecuencia industrial tapete y manta - Precio contrato | Las muestras deben entregarse limpias en las instalaciones del laboratorio. El cliente debe indicar si los elementos son nuevos o usados | Tapetes y mantas dieléctricos (por metro). | 124000 | Sí
Luminaria o balasto | Tensión Aplicada - Rigidez dieléctrica |  | Tensión aplicada - Rigidez dieléctrica | 202000 | No
Aislador | Tensión aplicada a frecuencia industrial | Aplica para tres muestras iguales | Tensión aplicada a 60 Hz a aisladores (3 muestras iguales) | 745000 | No
Escalera | Tensión aplicada a frecuencia industrial | Precio para diez muestras iguales | Tensión aplicada a frecuencia industrial (60 Hz) - Rigidez dieléctrica (10 muestras iguales) para escaleras | 1143000 | No
Cable | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Tensión aplicada a frecuencia industrial a cable de baja tensión | 469000 | No
Escalera | Tensión aplicada en DC | Precio para diez muestras iguales. Contempla el acondicionamiento en humedad hasta 72 horas | Tensión aplicada en DC con acondicionamiento en humedad hasta 72 horas (10 muestras iguales) para escaleras | 1648000 | No
Bombilla o tubo | Tensión de arranque |  | Tensión de arranque | 417000 | No
Bombilla o tubo | Tensión de extinción |  | Tensión de extinción | 149000 | No
Aislador | Tensión de flameo a frecuencia industrial | Aplica para tres muestras iguales | Tensión de flameo a frecuencia industrial a aisladores (3 muestras iguales) | 778000 | No
Otros | Tensión disruptiva a frecuencia industrial | Precio para cinco muestras iguales | Tensión disruptiva (5 muestras) | 1143000 | No
DPS Descargador de sobretensión | Tensión residual | El cliente debe hacer entrega de tres muestras de la misma referencia. No aplica para pruebas por pastillas | Tensión residual (IEC 99-4) (3 descargadores iguales completos) No aplica para pruebas por pastillas) | 1411000 | No
Terminal | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Hasta serie 35 kV |  | Terminales hasta serie 35 kV | 638000 | No
Terminal | Impulso de tensión tipo rayo - Hasta serie 35 kV |  | Terminales hasta serie 35 kV | 994000 | No
Terminal | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Terminales para cables (capacidad hasta 125 kV) | 538000 | No
Terminal | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Premoldeado hasta serie 35 kVA |  | Terminales premoldeados hasta serie 35 kVA | 1143000 | No
Bombilla o tubo | Torsión |  | Torsión | 141000 | No
Transformador | Transformador monofásico. Ensayo de corto circuito |  | Corto circuito - Monofásico | 389000 | No
Transformador | Transformador trifásico. Ensayo de corto circuito |  | Corto circuito - Trifásico | 754000 | No
CT - Transformador de corriente | Tensión aplicada a frecuencia industrial | Capacidad hasta 125 kV. Alta o baja tensión. | Transformadores de corriente (capacidad hasta 125 kV) (AT o BT) | 458000 | No
CT - Transformador de corriente | Impulso de tensión tipo rayo - BIL hasta 300 kV |  | Transformadores de corriente, BIL hasta 300 kV | 1143000 | No
PT - Transformador de potencial | Tensión aplicada a frecuencia industrial | Capacidad hasta 125 kV. Alta o baja tensión. | Transformadores de potencial (capacidad hasta 125 kV) (AT o BT) | 458000 | No
PT - Transformador de potencial | Impulso de tensión tipo rayo - BIL hasta 300 kV |  | Transformadores de potencial, BIL hasta 300 kV | 1143000 | No
PT - Transformador de potencial | Impulso de tensión tipo rayo - BIL más de 300 kV |  | Transformadores de potencial, BIL mas de 300 kV | 1687000 | No
Transformador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Monofásico hasta 125 kV |  | Transformadores monofásicos (capacidad hasta 125 kV) | 458000 | No
Transformador | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Transformadores monofásicos y de medida | 458000 | No
Transformador | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Transformadores monofásicos y de medida | 1143000 | No
PT - Transformador de potencial | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Transformadores monofásicos y de medida | 458000 | No
CT - Transformador de corriente | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Transformadores monofásicos y de medida | 458000 | No
PT - Transformador de potencial | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Transformadores monofásicos y de medida | 1143000 | No
CT - Transformador de corriente | Tensión aplicada a frecuencia industrial |  | Transformadores monofásicos y de medida | 1143000 | No
Transformador | Impulso de tensión tipo rayo - (AT) Monofásico máximo 1 MVA, hasta serie 35 kV |  | Transformadores monofásicos, hasta 35 kV hasta 1000 kVA. (AT) | 947000 | No
Transformador | Impulso de tensión tipo rayo - (BT) Monofásico máximo 2 MVA, hasta serie 35 kV |  | Transformadores monofásicos, hasta 35 kV hasta 2000 kVA. (BT) | 1466000 | No
Transformador | Impulso de tensión tipo rayo - (AT) Monofásico mínimo 1 MVA, hasta serie 35 kV |  | Transformadores monofásicos, hasta 35 kV más de 1000 kVA. (AT) | 1157000 | No
Transformador | Impulso de tensión tipo rayo - (BT) Monofásico mínimo 1 MVA, hasta serie 35 kV |  | Transformadores monofásicos, hasta 35 kV más de 1000 KVA. (BT) | 1687000 | No
Transformador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Trifásico máximo 1 MVA |  | Transformadores trifásicos series 15 kVA y 35 kVA (hasta 1 000 kVA | 1350000 | No
Transformador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Trifásico máximo 225 kVA |  | Transformadores trifásicos series 15 kVA y 35 kVA (hasta 225 kVA) | 1204000 | No
Transformador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Trifásico máximo 500 kVA |  | Transformadores trifásicos series 15 kVA y 35 kVA (hasta 500 kVA) | 1278000 | No
Transformador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Trifásico máximo 1 MVA hasta 35 kV |  | Transformadores trifásicos, hasta 35 kV hasta 1000 KVA | 538000 | No
Transformador | Impulso de tensión tipo rayo - (AT) Trifásico máximo 1 MVA, hasta serie 35 kV |  | Transformadores trifásicos, hasta 35 kV hasta 1000 KVA (AT) | 1143000 | No
Transformador | Impulso de tensión tipo rayo - (BT) Trifásico máximo 1 MVA, hasta serie 35 kV |  | Transformadores trifásicos, hasta 35 kV hasta 1000 KVA. (BT) | 1687000 | No
Transformador | Tensión aplicada a frecuencia industrial - Trifásico máximo 2 MVA hasta 35 kV |  | Transformadores trifásicos, hasta 35 kV hasta 2 000 KVA. | 707000 | No
Transformador | Impulso de tensión tipo rayo - (BT) Trifásico máximo 2 MVA, hasta serie 35 kV |  | Transformadores trifásicos, hasta 35 kV hasta 2000 KVA(BT) | 1929000 | No
Transformador | Impulso de tensión tipo rayo - (AT) Trifásico máximo 2 MVA, hasta serie 35 kV |  | Transformadores trifásicos, hasta 35 kV hasta 2000 KVA. (AT) | 1350000 | No
Otros | Transitorios eléctricos rápidos |  | Transitorios eléctricos rápidos | E | No
Balasto | Trapecio - Curva trapecio (incluye un tap) | Incluye un tap | Curva trapecio | 356000 | No
Tablero o armario | Verificación de distancias de aislamiento y fuga | El cliente debe informar el Grado de protección IP, Factor de Polución, Grado de protección IK, BIL (Nivel básico de aislamiento) | Verificación de distancias de aislamiento y fuga | 420000 | No
Instrumento de alta tensión | Verificación de instrumentos de alta tensión hasta 130 kV |  | Verificación - Hasta 130 kV | 618000 | No
Panel solar | Verificación de rotulado |  | Verificación de rotulado | 202000 | No
Interruptor | Verificación de tiempo de apertura en tensión reducida en fusibles e interruptores termo magnéticos |  | Verificación de tiempo de apertura en tensión reducida | E | No
Fusible | Verificación de tiempo de apertura en tensión reducida en fusibles e interruptores termo magnéticos |  | Verificación de tiempo de apertura en tensión reducida | E | No
Bombilla BFC | Vida útil bombillas fluorescentes |  | Vida útil BFC | 1554000 | No
Bombilla Incandescente | Vida útil bombillas halógenas |  | Vida útil incandescente | 900000 | No
DPS - Descargador de sobretensión | Voltaje de referencia para descargadores de sobre tensión | El cliente debe informar la corriente de referencia de la muestra | Tensión de referencia | 538000 | No
Amperímetro | Calibración | Hasta 3 rangos | 33 µA a 11 A en C.A. en frecuencias de 10 Hz a 10 kHz; 330 µA a 11 A en C.C. | 307000 | Sí
Divisor alta tensión | Calibración | 1 relación de transformación | Hasta 100 kV C.C. Hasta 750 kV C.A., 60 Hz. | 657000 | No
Equipo multifunción de resistencia | Calibración | Hasta 12 rangos | 1. 100 kΩ a 10 GΩ. Tensión maxima de prueba 1575 Vpico 2. 1 Ω a 10 kΩ; 3,3 mV a 1 020 V en C.A. en frecuencias de 10 Hz a 500 kHz; 1 mV a 1 020 V en C.C. | 734000 | Sí
Fuente baja tensión / corriente | Calibración | Hasta 10 rangos | (0 - 10) A y (0 - 1000) V en C.C. y C.A. 60 Hz. | 445000 | No
Fuente media tensión / corriente | Calibración | Hasta 20 rangos | Hasta 100 kV C.C. Hasta 750 kV C.A., 60 Hz. Hasta 400 A C.C. y C.A., 60 Hz. | 1586000 | No
Hipot (AC o DC) | Calibración | Hasta 4 rangos | Hasta 100 kV C.C. Hasta 750 kV C.A., 60 Hz. | 822000 | No
Hipot VLF | Calibración | Hasta 2 frecuencias | Hasta 40 kVpico o 40 kV C.C. | 822000 | No
Ind. Temperatura | Calibración | Hasta 2 canales | (-200 a 1372) °C para Termopar tipo K y (-210 a 1200) °C para Termopar tipo J | 365000 | Sí
Kilovoltímetro | Calibración | Hasta 3 rangos | Hasta 100 kV C.C. Hasta 750 kV C.A., 60 Hz. | 657000 | No
Luminancímetro | Calibración | Hasta 2 rangos | (1 a 5) cd / m2 | 582000 | No
Luxómetro | Calibración | Hasta 3 rangos | (125 - 1000) lx | 582000 | Sí
Medidor de aislamiento | Calibración | Hasta 6 rangos | 100 kΩ a 10 GΩ. Tensión maxima de prueba 1575 Vpico | 524000 | Sí
Medidor de campo B | Calibración | 1 eje | (10 µT - 1 mT), 60 Hz | 618000 | No
Medidor de campo E | Calibración | 1 eje | (1 - 30) kV/m en C.C. y C.A, 60 Hz | 748000 | No
Multímetro | Calibración | Hasta 30 rangos | 33 µA a 11 A en C.A. en frecuencias de 10 Hz a 10 kHz; 330 µA a 11 A en C.C.; 1 Ω a 330 MΩ; 3,3 mV a 1 020 V en C.A. en frecuencias de 10 Hz a 500 kHz; 1 mV a 1 020 V en C.C. | 477000 | Sí
Ohmímetro | Calibración | Hasta 3 rangos | 1 Ω a 330 MΩ | 307000 | Sí
Osciloscopio | Calibración | 2 canales | Deflexión vertical (0 - 33) V; Deflexión Horizontal (2 ns - 5s) | 514000 | No
Pinza amperimétrica con indicador | Calibración | Hasta 6 rangos | (1 a 550) A en C.C. y C.A. en frecuencias de 45 Hz a 65 Hz | 370000 | Sí
Pinza amperimétrica sin indicador | Calibración | Hasta 6 rangos | (1 a 550) A en C.C. y C.A. en frecuencias de 45 Hz a 65 Hz | 424000 | Sí
Pinza voltamperimétrica | Calibración | Hasta 15 rangos | (1 a 550) A en C.C. y C.A. en frecuencias de 45 Hz a 65 Hz; 3,3 mV a 1 020 V en C.A. en frecuencias de 10 Hz a 500 kHz; 1 mV a 1 020 V en C.C.; 1 Ω a 330 MΩ | 440000 | Sí
Piranómetro | Calibración | Unidad en laboratorio | (100 a 1400) W/m2 | 1650000 | No
Resistor | Calibración | Unidad | 0,23 Ω - 450 MΩ (en función de la frecuencia y el método) | 402000 | No
Telurómetro | Calibración | Hasta 6 rangos | 1 Ω a 10 kΩ; 3,3 mV a 1 020 V en C.A. en frecuencias de 10 Hz a 500 kHz; 1 mV a 1 020 V en C.C. | 524000 | Sí
Vatímetro - Medición directa | Calibración | 1 canal (sin pinza), potencia activa, hasta 12 rangos | Combinación de rangos de tensión y corriente: - (1 mV a 1020 V) y (330 µA a 11 A) en C.C. - (3,3 mV a 1020 V) y (33 µA a 11 A) en C.A. en frecuencias de 45 Hz a 65 Hz FP=1 | 545000 | Sí
Vatímetro - Medición Indirecta | Calibración | 1 canal (sin pinza), potencia activa, hasta 12 rangos | Combinación de rangos de tensión y corriente: - (1 mV a 1020 V) y (1 A a 550 A) en C.C. - (3,3 mV a 1020 V) y (1 A a 550 A) en C.A. en frecuencias de 45 Hz a 65 Hz FP=1 | 705000 | Sí
Voltímetro | Calibración | Hasta 3 rangos | 3,3 mV a 1 020 V en C.A. en frecuencias de 10 Hz a 500 kHz; 1 mV a 1 020 V en C.C. | 307000 | Sí
Voltímetro Analógico | Calibración | Hasta 3 rangos | 3,3 mV a 1 020 V en C.A. en frecuencias de 10 Hz a 500 kHz; 1 mV a 1 020 V en C.C. | 307000 | No